Att genomföra en skyddsrond är ett handfast sätt att kartlägga arbetsmiljön. Checklistan är ett hjälpmedel för att på ett snabbt och enkelt sätt få en överblick var riskerna i arbetsmiljön finns och vad som måste rättas till. De fel och brister som upptäcks vid skyddsronden,

och som inte åtgärdas omedelbart, skrivs in i en handlingsplan för arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Hoppa över frågor som inte är aktuella för den egna arbetsplatsen. Vid riktad skyddsrond kan checklistan behöva kompletteras med ytterligare frågor inom det område som ska undersökas. För frågor kring brandskydd, t.ex. brandfarliga kemikalier, se separat checklista för brandskyddsrond.

Datum för utförande:

Arbetsplats:

Deltagare:

Rum:

|  |  | Brister, åtgärdsförslag | Vem ansvarar för åtgärd | Åtgärd klar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Är den allmänna ordningen i lokalerna tillfredsställande? - finns städrutiner för laboratorierna? - är golven fria från hinder och utan halkrisk? - känner alla till var kemikalier, utrustning m.m. ska förvaras? - finns tillräckligt med arbetsutrymme? |  |  |  |
| 2 | Upplevs allmänbelysningen som tillräcklig i laborationslokalerna? |  |  |  |
| 3 | Har/får personal, nyanställda och studenter den utbildning och kunskap som arbetet kräver? - får alla introduktion till arbetet ex. genomgång av rutiner, instruktioner, skyddsutrustning? |  |  |  |
| 4 | Genomförs riskbedömningar kontinuerligt? - ex. när nya moment ska införas - risker med kemikaliehantering - risker med hantering av biologiska agens/GMM |  |  |  |
| 5 | Är riskbedömningarna dokumenterade och har berörd personal och studenter vetskap om och tillgång till dessa? |  |  |  |
| 6 | Har ni skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner för de arbeten där det behövs? |  |  |  |
| 7 | Finns tillstånd för/anmäls hantering av biologiska agens, GMM, A- och B-ämnen, narkotika och narkotikaprekursorer? |  |  |  |
| 8 | Underhålls instrument och övrig labbutrustning kontinuerligt? |  |  |  |
| 9 | Är alla märkningspliktiga kemikalier som hanteras på laboratoriet registrerade i KLARA? - hålls kemikalieförteckningen aktuell enligt instruktioner för KLARAanvändare? - har all berörd personal och studenter tillgång till kemikalieförteckningen i KLARA via gästinlogg? - har all berörd personal och studenter vetskap om var i KLARA säkerhetsdatabladen finns och vilken information de innehåller? |  |  |  |
| 10 | Är samtliga förpackningar och behållare med kemikalier märkta med produktnamn, farosymbol/piktogram och tillämpliga fraser enligt UU:s riktlinjer för märkning av kemiska produkter (UFV 2008/759)? detta gäller både originalförpackningar (som ska märkas upp av leverantör) och förpackningar för egna blandningar m.m. |  |  |  |
| 11 | Finns erforderliga skyltar för kemikalier och smittförande ämnen? |  |  |  |
| 12 | Görs en kontinuerlig utrensning av kemikalier som inte används, minst en gång per år? (Rektorsbeslut UFV 2007/1610) |  |  |  |
| 13 | Förvaras kemikalier enligt centrala riktlinjer för förvaring av kemiska produkter (UFV 2008/758) och lokala rutiner? |  |  |  |
| 14 | Följs UU:s rutiner för hantering av farligt avfall? (Avtal finns med RagnSells) |  |  |  |
| 15 | Används särskilda behållare för stickande- och skärandeavfall? |  |  |  |
| 16 | Finns lämplig personlig skyddsutrustning (ex. labbrock, skyddsglasögon, skyddshandskar) tillgänglig? - kontrolleras regelbundet att den skyddsutrustningen är i fullgott skick? - finns information om när och hur skyddsutrustningen ska användas? - finns rutiner för tvättning av labbrockar? |  |  |  |
| 17 | Vet alla vad som ska göras vid en nödsituation? - finns kännedom om nödnummer, utrymning etc.? - första hjälpen-utbildning och första hjälpen-produkter |  |  |  |
| 18 | Finns nöd- och ögonduschar? - tillräckligt antal - placering; fritt runtomkring och i direkt anslutning till utrymme där stänkrisk föreligger - kontrolleras ögonduschar minst en gång i månaden och nödduschar halvårsvis (på vissa ställen får detta göras endast av fastighetsägaren)? - dokumenteras kontrollen? |  |  |  |
| 19 | Finns rutiner för åtgärder av spill? - finns absorptionsmedel för borttagning av spill i vätskeform i nära anslutning till platser där kemikalier hanteras? - finns städutrustning för borttagning av spill i fast form, ex. pulver i nära anslutning till platser där kemikalier hanteras? - är berörd personal informerad om UU:s avtal med Relita AB för sanering? |  |  |  |
| 20 | Har alla vetskap om rutiner för anmälan av arbetsskador och tillbud? - utredning och uppföljning |  |  |  |
| 21 | Skickas eller utförs egen transport av farligt gods enligt lagstiftning? (Flertalet märkningspliktiga kemikalier är farligt gods) |  |  |  |
| 22 | Finns aktuell kontaktpersonslista anslagen på varje frys? |  |  |  |
| 23 | Vet alla vem som är samordningsansvarig på arbetsplatsen? (Gäller gemensamma arbetsställen) Är det dokumenterat vem som har samordningsansvaret? Är det kommunicerat på arbetsstället vem som har samordningsansvaret? |  |  |  |
| 24 | Finns behov av tillgänglighetsanpassningar på avdelningen/institutionen? |  |  |  |
| 24 | Övrigt |  |  |  |