Följande punkter är obligatoriska för alla brandskyddskontrollanter att besiktiga minst 1 gång per termin och ska alltid finnas med i de checklistor som används.  Punkter som berör hantering av brandfarliga varor ska göra tillsammans med kemikalieombud.

Institution/motsvarande…………………………………………	Datum ………………

Brandskyddskontrollant………………………………………..

Kemikalieombud……………………………………………….

| Kontroll av brandsläckare | OK | Anmärkning | Ansvarig för åtgärd | Åtgärdat/ Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finns på avsedd plats |  |  | Fastighetsägare |  |
| Är utmärkt med väl synlig skylt |  |  | Fastighetsägare |  |
| Är lättåtkomlig (oblockerade) |  |  | Verksamheten |  |
| Är plomberad |  |  | Verksamheten inom inst/ motsv. ytor Fastighetsägaren för gemen-samma ytor |  |

| Kontroll av utrymningsvägar | OK | Anmärkning | Ansvarig för åtgärd | Åtgärdat/ Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utrymningsväg ej blockerad |  |  | Verksamheten |  |
| Utrymningsväg är fri från brännbart material |  |  | Verksamheten |  |
| Utrymningsväg är utmärkt med skyltar |  |  | Fastighetsägare |  |
| Genomlyst/belyst utrymningsskylt lyser |  |  | Fastighetsägare |  |

| Brandceller | OK | Anmärkning | Ansvarig för åtgärd | Åtgärdat/ Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dörr i brandcell är ej uppställd med kil eller dylikt |  |  | Verksamheten |  |
| Funktionstest av branddörren Släpper magneten Stängs dörren riktigt |  |  | Fastighetsägare |  |

| Allmänna kontrollpunkter | OK | Anmärkning | Ansvarig för åtgärd | Åtgärdat/ Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Det finns timers på kaffekokare, vattenkokare och liknande utrustning. |  |  | Verksamheten |  |
| Blinkande lysrör skall anmälas till intendent |  |  | Verksamheten |  |
| Larmknappar för brandlarm får ej vara övertäckta/ dolda |  |  | Verksamheten |  |

| Rutiner | OK | Anmärkning | Ansvarig för åtgärd |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hantering av levande ljus |  | Den som tänder ett ljus ansvarar för att det släcks. | Verksamheten |  |
| Rutin för utrymning av person med funktionsnedsättning |  |  | Verksamheten |  |
| Det finns tillräckligt med brandskyddsutrustning i verksamheten. |  |  | Verksamheten |  |
| Brandskyddsfrågor diskuteras på personal möten |  |  | Verksamheten |  |

## Följande kontrollpunkter gäller institutioner/motsvarande som hanterar brandfarliga varor

| Hantering av brandfarliga varor | OK | Anmärkning | Ansvarig för åtgärd | Åtgärdat/ Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Institutionen/motsvarande arbetar aktivt med att minimera mängden brandfarliga varor som hanteras. |  |  |  |  |
| Max 50 liter brandfarlig vätska per brandcell förvaras i kemikalieskåp av plåt. |  |  |  |  |
| Större volymer än 50 liter brandfarlig vätska per brandcell förvaras i skåp med brandklass EI30 alt. brandsäkra förråd. |  |  |  |  |
| All brandfarlig gas förvaras i ventilerade gaskabinett med brandklass EI30. |  |  |  |  |
| Samförvaring med varor som kan ge ökad risk vid brand sker inte. |  |  |  |  |
| Laboratorier, förråd och skåp där brandfarliga varor förvaras är skyltade enligt universitetets riktlinjer för hantering av brandfarliga varor. |  |  |  |  |
| Större förändringar med avseende på volymer, hanteringssätt och flytt mellan campusområden anmäls till miljökemisten på enheten för miljö, fysisk arbetsmiljö och säkerhet. |  |  |  |  |
| Alla brandfarliga varor registreras i Kemia. |  |  |  |  |

Övrigt/ egna anteckningar

………………………………                       ………

Signatur av prefekt/motsvarande	 Datum